## KEŞİF
Sıra | İmalat ADI | Ölçü | Toplam Yaklaşık Miktar | Birim Fiyat Malzeme (TL/Br) | Toplam Fiyat Malzeme (TL) | Birim Fiyat İmalat + Montaj (TL/Br) | Toplam Fiyat İmalat + Montaj (TL) | Birim Fiyat Genel Gider (TL/Br) | Toplam Fiyat Genel Gider (TL) | TUTAR (TL)
No |  | Birimi |  |  |  | (TL) | (TL) | (TL) |  | (TL)
01 | PANOLAR
01.1 | ANA DAĞITIM PANOLARI
01.1.1 | 6K- ADP-J | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.1.2 | 6K- ADP-Ş | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.1.3 | 4K-ADP-J | Ad | 1
01.1.4 | 4K-ADP-Ş | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.1.5 | 6K-UPS-UDP | Ad | 1
01.1.6 | 4K-UPS-UDP | Ad | 1
01.3 | BAĞIMSIZ BÖLÜM PANOLARI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.3.1 | DP-5K.T Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.3.2 | DP-ZK.GÜVENLİK-J Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.3.3 | DP-ZK.GÜVENLİK-Ş Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.3.4 | DP-ZK.BAHÇE Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.3.5 | DP-ZK.OTOPARK Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.3.6 | DP-KTP Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4 | DAĞITIM PANOLARI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4.1 | DP-BK.01 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4.2 | DP-ZK.01 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4.3 | DP-1K.01 + UP-1K.01 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4.4 | DP-1K.02 + UP-1K.02 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4.5 | DP-2K.01 + UP-2K.01 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4.6 | DP-2K.02 + UP-2K.02 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4.7 | DP-3K.01 + UP-3K.01 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4.8 | DP-3K.02 + UP-3K.02 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4.9 | DP-4K.01 + UP-4K.01 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4.10 | DP-4K.02 + UP-4K.02 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4.11 | DP-5K.01 + UP-5K.01 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.4.12 | DP-6K.01 + UP-6K.01 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.5 | UPS PANOLARI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.5.1 | UP-ZK.01 Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.7 | ASANSÖR PANOLARI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.7.1 | DP-6K.ASN Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
01.7.2 | DP-4K.ASN Panosu komple montajlı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Not-1: Teklif verecek firma tarafından pano dökümleri yapılarak fiyatlandırılacaktır. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Not 2: Pano dökümleri için kolon şeması ve pano tekhat şemalarına bakınız |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Not 3: Tüm elektrik panoları tavana en az 2 noktadan sismik çelik halat ile sabitlenecektir. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Not 4: Yükseltilmiş döşeme olan mahallerde bulunan panolar için pano altlarına profil sehpalar konulacak ve panolar bu sehpalara bağlanacaktır. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Not 5: Tüm panolarda %20 yedek bırakılacaktır. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Not-6: Tüm panolarda etiketleme işlemleri yapılacaktır. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Not 7: Pano besleme kablo bağlantılarında mutlaka kablo pabuçları ve yüksük kullanılacaktır. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Not 8: Asansör panoları asansör firması isteklerine göre revize edilmelidir. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02 | KABLOLAR
02.1 | NHXMH Tipi |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.1.1 | 3x2,5 mm² | Mt | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.1.2 | 4x2,5 mm² | Mt | 1150
02.1.3 | 3x4 mm² | Mt | 605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.1.4 | 5x2,5 mm² | Mt | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.2 | N2XH Tipi |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.2.1 | 4x4 mm² | Mt | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.2.2 | 4x6 mm² | Mt | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.2.3 | 4x10 mm² | Mt | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.2.4 | 4x16mm² | Mt | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.2.5 | 3x25/16 mm² | Mt | 430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.2.6 | 3x35/16 mm² | Mt | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.2.7 | 3x70/35 mm² | Mt | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.2.8 | 3x95/50 mm² | Mt | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.2.9 | 1x185 mm² | Mt | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.3 | 07Z1-k Tipi |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.3.1 | 1x6 mm² | Mt | 285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.3.2 | 1x10 mm² | Mt | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.3.3 | 1x16 mm² | Mt | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.3.4 | 1x25 mm² | Mt | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.3.5 | 100x10x6 mm² Eş Potansiyel Bara | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.3.6 | Topraklama ölçüm raporu(EMO dan alınacaktır.) | Mkt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.4 | LIHH Tipi |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.4.1 | 7x1,5mm² | Mt | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.5 | 052XZ1-F Tipi |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
02.5.1 | 3x6mm² | Mt | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| GALVANİZLİ ÇELİK BÜKÜLEBİLEN-SPİRAL ELEKTRİK TESİSAT BORULARI (Ek ve dönüş elemanları, boru ve pano tipi rakorları, kroşe, her türlü aksesuar ve montaj malzemesi dahil) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
03 | BORULAR (HALOJEN FREE TİP) Şartnameye ve TSE normlarına uygun, EMT borunun sıva üstü olarak döşenmesi, delik ve kanal açılması, form verilmesi, kelepçe, muf, dirsek, buat, ek ve tespit malzemeleri, rakorları, çelik boruların iç ve dışlarının boyanması, işyerine nakli, yerine montajı, her türlü işçilik, montaj malzemeleri, genel gider ve müteahhitlik karı dahil fiyatı
03.1 | GALVANİZLİ ÇELİK BORU
03.1.1 | 1/2" | Mt | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
03.1.2 | 3/4" | Mt | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
03.2 | PE Tipi |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
03.2.2 | Ø 50mm Boru- 10 ATÜ | Mt | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 100x50 Parapet Kanal | Mt | 1550
05 | PREGALVANİZ KAPLAMA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI (Dönüş, dirsek, ek, bağlantı, askı v.b. elemanları dahildir)
05.1 | Kablo kanalları |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
05.1.1 | 50 mm genişliğinde 40mm yüksekliğinde | Mt | 1935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
05.1.2 | 100 mm genişliğinde 40mm yüksekliğinde | Mt | 1840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
05.1.3 | 200 mm genişliğinde 40mm yüksekliğinde | Mt | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
05.1.4 | 400 mm genişliğinde 60mm yüksekliğinde | Mt | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
05.1.5 | 600 mm genişliğinde 60mm yüksekliğinde | Mt | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
05.2 | Kablo merdivenleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
05.2.1 | 100 mm genişliğinde 60mm yüksekliğinde | Mt | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
05.2.2 | 200 mm genişliğinde 60mm yüksekliğinde | Mt | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
05.2.4 | 400 mm genişliğinde 60mm yüksekliğinde | Mt | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
05.2.5 | 600 mm genişliğinde 60mm yüksekliğinde | Mt | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
05.3 | Parapet Kanal (Tüm aksesuarları dahil)
05.3.1 | 100X50 mm² | Mt | 1900
| Not 1: Şantiyede kablo tavalarının veya aksesuarlarının kesilmesi gerekirse kesim işleminden sonra çapaklar temizlenip korozyona karşı çinko sprey veya boya ile boyanacaktır. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Not 2: Kablo tavaları dönüşleri, redüksiyon ve ek elemanları, seviye değişitrme için kullanılan parçalar, askı elemanları orjinal olacaktır. Kesinlikle sahada imalat olmayacaktır. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Not 3: Kablo tavalarının kenarları ağır hizmet tipi (içe kıvrık tip) olacaktır. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
06 | SORTİLER (Anahtar - priz hariçtir,)
06.1 | Güvenlik hatlı topraklı sıvaüstü tekli priz sortisi | Ad | 542 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
06.2 | Güvenlik hatlı topraklı sıvaüstü ikili priz sortisi | Ad | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
06.3 | Güvenlik hatlı topraklı sıvaüstü tekli ups priz sortisi | Ad | 326 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
06.4 | Güvenlik hatlı topraklı sıvaüstü ikili ups priz sortisi | Ad | 61 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
06.5 | Güvenlik hatlı normal aydınlatma sortisi | Ad | 62 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
06.6 | Güvenlik hatlı komütatör aydınlatma sortisi | Ad | 101 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
06.7 | Güvenlik hatlı etanj vavien aydınlatma sortisi | Ad | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
06.8 | Güvenlik hatlı panodan kontrol edilen aydınlatma sortisi | Ad | 26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
06.9 | Güvenlik hatlı paralel aydınlatma sortisi | Ad | 819 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
07 | PRİZ VE ANAHTARLAR ( Çerçeve, grup çerçeve v.b. dahil)
07.1 | Tekli Priz, Sıva Üstü (Topraklı ) | Ad | 542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
07.2 | İkili Priz, Sıva Üstü (Topraklı ) | Ad | 3
07.3 | Tekli UPS Priz, Sıva Üstü (Topraklı ) | Ad | 326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
07.4 | İkili UPS Priz, Sıva Üstü (Topraklı ) | Ad | 61
07.5 | Sıva üstü normal anahtar | Ad | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
07.6 | Sıva üstü komütatör anahtar | Ad | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
07.7 | Sıva üstü vavien anahtar | Ad | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
07.8 | Klemens | Ad | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| * Anahtar, priz marka ve tipleri mimari grup isteğine göre kesinleşecektir. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
08 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ (Ampul, elektronik balast, acil durum kiti, askı elemanları v.b. dahildir.) Gizli aydınlatma led armatürler ve sürücüleri IP44 koruma sınıfında olacaktır.
08.1 | DOWNLED, 19W, 4000K, RAL 9016 boyalı alüminyum enjeksiyon gövde, Gömme opal difüzör, Sıva üstü, 20, Sıva üstü, Mid Power Led | Ad | 153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
08.2 | DOWNLED, 19W, 4000K, RAL 9016 boyalı alüminyum enjeksiyon gövde, Gömme opal difüzör, Sıva üstü, 20, Sıva üstü, Mid Power Led 1 SAAT ACİL DURUM KİTLİ | Ad | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
08.3 | LINA-WP MINI, 20W, 4000K, Alüminyum Ekstüzyon Gövde Ve Kapak, Kamaşma Kontrollü Opal Difüzör,65, Sıva Üstü, Mid Power Led. Geniş Acılı | Ad | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
08.4 | LINA-WP MINI, 20W, 4000K, Alüminyum Ekstüzyon Gövde Ve Kapak, Kamaşma Kontrollü Opal Difüzör,65, Sıva Üstü, Mid Power Led. Geniş Acılı 1 SAAT ACİL DURUM KİTLİ | Ad | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
08.5 | LINA-WP, 10W, 4000K, Alüminyum Ekstüzyon Gövde Ve Kapak, Kamaşma Kontrollü Opal Difüzör, 65, Sıva Üstü, Mid Power Led, Geniş Acılı | Ad | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
08.6 | SATÜRN, 20W, 4000K, RAL 9016 boyalı alüminyum enjeksiyon gövde, Opal, Sıva Üstü, 65 , Sıva Üstü, Mid Power Led, 1 SAAT ACİL DURUM KİTLİ | Ad | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
08.7 | STL-M SU, 32W, 4000K, Alüminyum Ekstüzyon Gövde Ve Kapak, Kamaşma Kontrollü Opal Difüzör, 20, Sıva Üstü / Sarkıt, Mid Power Led, Geniş Acılı | Ad | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
08.8 | STL-M SU, 32W, 4000K, Alüminyum Ekstüzyon Gövde Ve Kapak, Kamaşma Kontrollü Opal Difüzör, 20, Sıva Üstü / Sarkıt, Mid Power Led, Geniş Acılı, 1 SAAT ACİL DURUM KİTLİ | Ad | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
08.9 | APLİKLED, 8W, 4000K, Alüminyum Profi Gövde, Temperli Şeffaf Cam, 54 Duvara Montaj, Power Led | Ad | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
08.10 | 10W, LED, EXIT CIFT TARAFLI YONLENDIRME ARMATURLERI | Ad | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
* Armatür marka ve tipleri mimari grup isteğine göre kesinleşecektir.
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ACİL ANONS TESİSATI (Tüm aksesuarlar dahildir.)
9.1 | Acil Anons Cihazları
9.1.1 | Preamplifikatör ve Mikser Modülü (Anons tipi) | Set | 1
9.1.2 | Buster Sürücüler (AMPLIFIER) | Set | 1
9.1.3 | Anons Kontrol Modulü ( 4Zone ) | Ad | 1
9.1.4 | Mikrofon Ünitesi | Ad | 1
9.1.5 | Anons Modülü 8 kayıt | Ad | 1
9.1.6 | Power Supply ünitesi | Ad | 1
9.1.7 | Zone ayar paneli, 4 Zone (Kartlı) | Ad | 1
9.1.8 | Digital Emergency Modul * 1 dakika Türkçe ve İngilizce ROM mesaj | Ad | 1
9.1.9 | Supervizyon Modülü (24 Hat Kontrollü) | Ad | 1
9.1.10 | 19"/42U Rack dolap, kapaklı, tekerlekli, konnektör setli * Raf, vida, somun, enerji fişleri ile komple | Ad | 1
9.1.11 | HOPARLÖR, SIVA ÜSTÜ, 3W (EN51'e uygun) | Ad | 276
9.1.12 | HOPARLÖR, KOLON TIPI, 6W (EN51'e uygun) | Ad | 3
9.2 | Kablolar
9.2.1 | LIH(st)CH 2x1,5mm² FE-180 PH90 | Mt | 3000
9.2.2 | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | Mkt. | 1
| Not-1: Teklif verecek firma tarafından detaylandırılarak fiyatlandırılacaktır. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Not-2: Özel teknik şartnamede belirtildiği şekilde sistem ve ekipmanların işler halde teslim edilecektir. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | TELEFON & DATA SİSTEMİ TESİSATI (Kabloların priz ve kabinet tarafındaki uç sonlandırmaları Elektrik Yüklenicisi kapsamındadır.)
10.1 | Data - Telefon Prizleri :
10.1.1 | Data Prizi, Tavan Tipi | Ad | 30
10.1.2 | Data Prizi, Parapet Kanal Tipi | Ad | 567
10.1.4 | HDMI Prizi, Sıva üstü | Ad | 54
10.1.5 | WGA Prizi, Sıva üstü | Ad | 27
10.2 | Data - Telefon Kablolama
10.2.1 | Cat6 UTP LSZH | Mt | 24250
10.2.2 | 1x4 Core OM4 Sıngle Mode Fıberoptıc Kablo | Mt | 100
10.2.3 | HDMI Kablo 15 mt'lik Altın Uç Çelik Örgü | Ad | 54
10.2.4 | WGA Kablo 15 mt'lik Soketler Mavi Presli İçi Bakır | Ad | 27
10.2.5 | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | Mkt. | 1
Not-1: Teklif verecek firma tarafından detaylandırılarak fiyatlandırılacaktır.
Not-2: Özel teknik şartnamede belirtildiği şekilde sistem ve ekipmanların işler halde teslim edilecektir.
11 | YANGIN ALGILAMA VE İHBAR TESİSATI (Tüm aksesuarlar dahildir.)
11.1 | Yangın Algılama Ve İhbar Panelleri
11.1.1 | Yangın Santrali Demontaj-Montajı | Set | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.2 | Yangın İhbar Dedektörleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.1 | Elektronik Adreslenebilir, Algoritma Tabanlı, Akıllı, Optik Duman Dedektörü Demontaj-Montajı | Ad | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.2 | Elektronik Adreslenebilir, Algoritma Tabanlı, Akıllı, Optik Duman Dedektörü malzeme+Montajı | Ad | 40
11.2.3 | Elektronik Adreslenebilir, Algoritma Tabanlı, Akıllı, Optik Duman ve Sıcaklık Dedektörü Demontaj-Montajı | Ad | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.3 | Saha Giriş/Çıkış ve Kontrol Modülleri |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.1 | Elektronik Adreslenebilir, Akıllı Cam Kırma Tipi Yangın Alarm Butonu, Sıva-üstü Montaj Kasası ile birlikte Komple Demontaj-Montajı | Ad | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.2 | Siren kontrol modülü komple demontaj montajı | Ad | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.3 | Siren kontrol modülü komple malzeme+montajı | Ad | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.4 | Sesli/Işıklı Uyarı Cihazları |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.1 | Elektronik Flaşör, 24VDC, Montaj Kasası ile birlikte, Duvara montajlı Demontaj-Montajı | Ad | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.2 | Elektronik Siren + Flaşör, 24VDC, Montaj Kasası ile birlikte, Duvara montajlı Demontaj-Montajı | Ad | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.4.3 | Elektronik Siren + Flaşör, 24VDC, Montaj Kasası ile birlikte, Duvara montajlı malzeme+montajı | Ad | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.6 | Kablolar |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.6.1 | JH(st)H 2x2x0,8+0,8mm FE-180 | Mt | 2580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11.6.2 | LIHH 2x1,5mm FE-180 | Mt | 800
11.6.3 | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | Mkt. | 1
| Not-1: Teklif verecek firma tarafından detaylandırılarak fiyatlandırılacaktır. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Not-2: Özel teknik şartnamede belirtildiği şekilde sistem ve ekipmanların işler halde teslim edilecektir. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | CCTV SİSTEMİ TESİSATI (Tüm aksesuarlar dahildir.)
12.2 | Saha Cihazları
12.2.1 | Harici Tip Kamera , (Muhafazası, Isıtıcı, Fan ve Ayak Dahil)Demontaj-Montajı | Ad | 2
12.2.2 | Dahili Tip Kamera , (Montaj Aparatları Dahil)Demontaj-Montajı | Ad | 5
12.2.3 | Mini dom Tip Kamera , (Montaj Aparatları Dahil)Demontaj-Montajı | Ad | 12
12.3 | Kablolar
12.3.1 | Cat 6 UTP-HF | Mt | 570
12.3.2 | Süpervizyon, Test ve Devreye Alma | Mkt. | 1
Not-2: Özel teknik şartnamede belirtildiği şekilde sistem ve ekipmanların işler halde teslim edilecektir.
13 | SİSMİK TEDBİRLER - Yetkili mühendislik firması tarafından hesapların yapılması, proje ve detayların hazırlanması, malzemelerin temini, montajı ve gerekli bilgi ve eğitimleri verilerek işverene teslimi - SİSMİK TEDBİRLER METRAJINDAN "YÜKLENİCİ" SORUMLUDUR. Yüklenici teklif aşamasında elektrik tesisat planlarını inceleyerek keşif özetinde metrajları düzenleyecek ve fiyatlandırma yapacaktır. | SET | 1
14 | YANGIN BARİYERLERİ - Mimari proje ve/veya yangın danışmanı raporları ve/veya yangın yönetmeliği ile tanımlanan sürede yangın dayanımı sağlayacak şekilde, sertifikalı yangın duruducu malzeme ile UL veya ETA onaylı detaylara uygun olarak sertifikalı firma ve montaj elemanları tarafından uygulamanın yapılması, her bir geçişin etiketlenmesi, uygulama fotoğraf, liste ve dökümanlarının uygulayıcı firma garanti belgesi ile İşverene teslimi, işletme ekiplerine gerekli eğitimlerin verilmesi - Her türlü sertikalı yangın durudurucu malzeme, aksesuar ve montaj malzemesi dahil - YANGIN BARİYERLERİ METRAJINDAN "YÜKLENİCİ" SORUMLUDUR. Yüklenici teklif aşamasında elektrik tesisat planlarını inceleyerek keşif özetinde metrajları düzenleyecek ve fiyatlandırma yapacaktır. | SET | 1
15 | İLAVE İŞLER
15.1.1 | 07Z1-k 1x4 mm² sarı-yeşil kablo ile metal aksam topraklama işi (pano sehpaları, tüm borular,kablo kanal-merdiven ve tüm metal aksamın topraklanması işi)
15.1.2 | Termostat montajı | Ad | 14
GENEL NOT: Keşif özetinde verilen metrajlar Yüklenici tarafından projelere göre kontrol edilmeli ve
gerekli görüldüğü takdirde metraj değişiklikleri yapılmalıdır. Metraj sorumluluğu Yüklenici' ye aittir.